Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Výměna stávajícího osvětlení a zdroje vytápění – UnionOcel, s.r.o – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem ,,Energetické úspory ve společnosti Union Ocel, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, prioritní osa PO-3„Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“, Výzva IV, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014677.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	UnionOcel, s.r.o.

## Sídlo:	Bavorská 2780/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Zastoupen:			Kurt Georg Bischoff, jednatel

Jiří Pitrocha, jednatel

Ing. Jan Matějka, jednatel

## IČO:	26487292

## DIČ:	CZ26487292

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85344

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Kondenzační kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem TV (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Kondenzační kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem TV (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Výkon kotle max. | 12 – 20 kW |  |
| Výkon kotle min. | 1 – 5 kW |  |
| Zásobník teplé vody - Objem | 50 – 100 l |  |
| Zásobník teplé vody - Výkon | 10 - 24kW |  |
| Účinnost kotle | Min. 96 % |  |
| Min. až max. přetlak topného systému | 0,5 - 6,0 bar |  |
| Automatická regulace dle venkovní a vnitřní teploty |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |