## 5. VZT rekuperace
| Akce: | 1CSC a.s. - ROZVOJ A REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU |  |  |  |  | Vypracoval : Ing. Pavel Morávek, 03/2017
| Investor : | NELI property, a.s., IČO 29275555
Na Hraničkách 589/34, Dědice, 682 01 Vyškov
5. VZT rekuperační jednotka - ROZPOČET
P.č. | Číslo položky | Název položky | Výrobce | MJ | množství RDS | cena / MJ | montážní normativ Nh | RDS Dodávka celkem (Kč) | RDS Montáž celkem (Kč)
| Větrání strojovny KGJ | [6 empty] | 0 | 0
| 1.1 | VZT rekuperační jednotka pro halu A | [6 empty] | 0
|  | Obdélníková vyústka 2 řadá s regulací R1 525x225, ocel, horizontální lamely vpředu | Lindab | ks | 40 |  |  | 0 | 0
|  | Obdélníková vyústka 1 řadá s regulací R1 525x225, ocel | Lindab | ks | 20 |  |  | 0 | 0
0
|  | Kulisa 4-hr 1500x1000x100 | Lindab | ks | 26 |  |  | 0 | 0
0
|  | Regulační klapka se servopohonem 1250x450 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Regulační klapka se servopohonem 1250x630 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0
|  | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 1000x1250 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Ohřívač do VZT jednotky, 100 kW výkonu |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce.
čtyřhranného ocel. potrubí sk I do obvodu
|  | 3500/ 30 % tvar. dílů | výrobce potrubí | bm | 200 |  |  | 0 | 0
|  | 5600/ 30 % tvar. dílů | výrobce potrubí | bm | 180 |  |  | 0 | 0
|  | Tepelná a protihluková izolace tl. 60 mm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy (Larock 40 ALS) | rockwool | m2 | 430 |  |  | 0 | 0
s AL polepem přip. na trny
| Stavební úpravy | [6 empty] | 0 | 0
|  | Ocelová nosná konstrukce VZT jednotky |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Prostupy vč. zapravení |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
| OSTATNÍ NÁKLADY | [6 empty] | 0
|  | Dokumentace provedení díla (dokumentace skutečného provedení) |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Doprava a vitrostaveništní přesuny |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Montážní mechanizmy, plošiny, lešení |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Zaregulování a seřízení zařízení |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Provozní zkoušky |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Doplňkový materiál | [6 empty] | 0
| Součet | [6 empty] | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0